## Forside
Utprøvingsprotokoll
Etac Crissy
Gjelder fra 1. mars 2024

## Crissy
Version 240428
Crissy |  |  |  |  | Standard er uthevet og/eller markert med X
Dato: |  |  | Kunde:
Selger: |  |  | Kontaktperson:
Bruker/SF-nummer: |  |  | Telefon/e-post:
NAV Best.nr:
Artikkel nr |  | Setebredde | Setedybde
Crissy (utsvingbare benstøtter)
13232103 |  | 38 cm | 37-45 cm
13232105 |  | 40 cm | 37-45 cm
13232107 |  | 43 cm | 37-45 cm
13232109 |  | 45 cm | 37-45 cm
13232111 |  | 48 cm | 37-45 cm
13232113 |  | 50 cm | 37-45 cm
Chassisfarge |  |  | 74 Hvit
|  |  | 01 Svart |  | X
75 Rubinrød
76 Champagne
77 Menthol
Drivhjulsfeste farge |  |  | 01 Svart |  | X
75 Rubinrød
76 Champagne
77 Menthol
Artikkel |  |  | konfig.nr | Artikkel nr
Setedybde | 37-45 cm
Ryggposisjon | Pos 1 (Kort) | 37-41 cm* | 43098
| Pos 2 (Medium) | 39-43 cm* | 43099 |  | X
| Pos 3 (Lang) | 41-45 cm* | 43101
* se drivhjulsposisjon/ballansepunkt
2B rygg | Ryggrør faste kjørehåndtak | Lav (NB 2stk) | 43472 | 28760 | X
innebygget sidestøtte |  | Høy (NB 2stk) | 43475 | 28761
| Ryggrør for høyderegulerbare kjørehåndtak | Lav høyre/venstre | 43484 | 28766-1/-2
| (Brukes til ledsagerbrems) | Høy høyre/venstre | 43487 | 28767-1/-2
| Høyderegulerbare kjørehåndtak | aktive | 43688 | 28873
| for 2B rygg med hreg kjørehåndtak | 75mm | 22018 | 27338-01
|  | 100mm | 23479 | 27588-01
| Kjørehåndtak med ledsagerbrems | 75mm LB | 23541 | 27339-01
Høyderegulerbar kjørebøyle |  | 38 cm |  | 25579-01
For 2B rygg med hreg kjørehåndtak |  | 40 cm |  | 25580-01
|  | 43 cm |  | 25581-01
|  | 45 cm |  | 25582-01
|  | 48 cm |  | 25730-01
|  | 50 cm |  | 25583-01
Ryggvinkel | Fast
| Vinkelregulerbar | (-5 - +5°) |  |  | X
Ryggoverdrag 2B rygg | Airmesh | 38 cm |  | 63205-68 | X
|  | 40 cm |  | 63206-68 | X
|  | 43 cm |  | 63207-68 | X
|  | 45 cm |  | 63208-68 | X
|  | 48 cm |  | 63209-68 | X
|  | 50 cm |  | 63210-68 | X
Rygghøyde | 2B lav, justerbar 35 / 37,5 / 40 cm |  | Angi rygghøyde: | _______
Standard 35 cm
| 2B høy, justerbar 42,5 / 45 / 47,5 cm |  | Angi rygghøyde: | _______
Standard 45 cm
Brems |  | med vinklet svart håndtak | høyre | 28444-1
|  |  | venstre | 28444-2
|  | med vinklet rødt håndtak | høyre | 28446-1
|  |  | venstre | 28446-2
|  | med bremsespakforl. nedfb. | høyre | 28455-1
|  |  | venstre | 28455-2
|  | Enhåndsbrems kpl. | høyre | 28456-1
|  |  | venstre | 28456-2
Saksebrems aktiv |  | Komplett | høyre | 28768-1 | X
|  |  | venstre | 28768-2 | X
Setetrekk | Svart, regulerbart i dybde | 38 cm |  | 62719-60 | X
| Basic | 40 cm |  | 62720-60 | X
|  | 43 cm |  | 62721-60 | X
|  | 45 cm |  | 62722-60 | X
|  | 48 cm |  | 62978-60 | X
|  | 50 cm |  | 62979-60 | X
Seteforlenger |  | Setebredde 378-40 cm |  | 63292 | X
Kun for pos. 2-3 |  | Setebredde 423-50 cm |  | 63293 | X
Benstøtter |  | Aktiv lettvekt |  | 28888 | X
|  | Åpen vinkel | svart | 25574-01
|  | Åpen vinkel låsbart | svart | 25575-01
|  | Spiss vinkel | svart | 25570-01
|  | Spiss vinkel låsbart | svart | 25573-01
|  | Vinkelregulerbar mod 3 |  | 26100
inkl. oppfellbar leggplate
|  | Vinkelregulerbar mod 3 ekskl. leggplate |  | 27149
|  | Festebrakett for leggplate/pute |  | 24544-01
|  | Festebrakett FlipUp for leggplate/pute |  | 27322-01
|  | Leggpute mørk grå | 38 cm | 62105-60
|  |  | 40-43 cm | 62104-60
|  |  | 45-48 cm | 62484-60
|  |  | 50 cm | 62451-60
|  | Amputasjonsbenstøtte | mørk grå velour | 25516-60
|  |  | svart Dartex | 25516-63
|  | Amputasjonsvekt kpl. |  | 26876
Fotplater, dybde 13 cm |  | med kort innfestingsrør | 38 cm | 25654-1/2 | X
(-1 høyre / -2 venstre) |  | (-8 cm) | 40 cm | 25655-1/2 | X
|  |  | 43 cm | 25656-1/2 | X
|  |  | 45 cm | 25657-1/2 | X
|  |  | 48 cm | 25738-1/2 | X
|  |  | 50 cm | 25658-1/2 | X
|  | Delte oppfellbare | 37.5 cm | 25642-1/2
|  | Regulerbar høyde, | 40 cm | 25643-1/2
|  | justerbar vinkel | 42.5 cm | 25644-1/2
|  |  | 45 cm | 25645-1/2
|  |  | 47.5 cm | 25736-1/2
|  |  | 50 cm | 25646-1/2
|  | med langt innfestingsrør | 37.5 cm | 25648-1/2
|  | (+10 cm) | 40 cm | 25649-1/2
|  |  | 42.5 cm | 25650-1/2
|  |  | 45 cm | 25651-1/2
|  |  | 47.5 cm | 25737-1/2
|  |  | 50 cm | 25652-1/2
|  | Hel fotplate kpl. | 37.5 cm | 25936
|  |  | 40-50 cm | 25937
Hælbånd | Til delte fotplater | hø/ve |  | 24458
Camber |  | 2° | 23476 |  | X
|  | 0° | 23477
|  | LB | 43331
Setehøyde bak | Drivhjulsposisjon | 24" pos F | 41 cm
| Standard: Setehøyde bak 43 cm | 24" pos E | 43 cm |  | X
| 24" drivhjul i pos. E, ballansepkt. pos. 2 | 24" pos D | 45 cm
| setedybde pos. 2 | 24" pos C | 47 cm
|  | 24" pos B | 49 cm
|  | 24" pos A | 51 cm
|  | 22" pos F | 38.5 cm
|  | 22" pos E | 40.5 cm
|  | 22" pos D | 42.5 cm
|  | 22" pos C | 44.5 cm
|  | 22" pos B | 46.5 cm
|  | 22" pos A | 48.5 cm
Ballansepunkt
Pos 1
|  |  | Pos 2 |  | X
Pos 3
Pos 4
Pos 5
Setedybde pos. 1 = drivhjulsfeste pos. 2-5
Setedybde pos. 2 = drivhjulsfeste pos. 1-5
Setedybde pos. 3 = drivhjulsfeste pos. 1-4
* se setedybde
Setehøyde front
Standard setehøyde foran: 45cm
Mål ovenfor er med std./breddet (H100) framgaffelfeste justerbart +4 cm (OBS! Øker vekten)
For riktig innstilling av framgaffelfestet: Maks helling bakover er 6 cm høyere enn bak (9°), maks helling forover er 2 cm lavere enn bak (3°).
Angi ønsket høyde:
cm
Svinghjul | 125 x 28 mm | 5" | 83867 | 27299 | X
| 125 x 34 mm | 5" | 83345 | 28921
| 150 x 34 mm | 6" | 83346 | 28922
| 200 x 38 mm | 8" | 83896 | 83896
Framgaffel | Alu S m aksel |  |  | 28924
| Alu S m aksel +25 |  |  | 28925 | X
Framgaffelfeste | H65 | Ikke høydejusterbart | 43695 | 28967 | X
| Standard H100 | justerbart 4 cm | 22019 | 28147
| Breddet H100 | justerbart 4 cm | 22017 | 25763
Drivhjul
22"
Maxx | Høytrykk/hardeloksert aluminium (Speedlite) |  |  | 28956
Maxx | Høytrykk/plastet (Speedlite) |  |  | 28957
Maxx | Høytrykk/hardeloksert aluminium (Trailblazer) |  | 43703 | 24052-1/-2
Maxx | Høytrykk/plastet (Trailblazer) |  | 43704 | 24053-1/-2
C5 | Ledsagerbrems kompakt/aluminium |  |  | 81339
24"
Maxx | Høytrykk/hardeloksert aluminium (Speedlite) |  |  | 28950 | X
Maxx | Høytrykk/plastet (Speedlite) |  |  | 28951
Maxx | Høytrykk/hardeloksert aluminium (Trailblazer) |  | 43699 | 28952-1/-2
Maxx | Høytrykk/plastet (Trailblazer) |  | 43700 | 28953-1/-2
C5 | Ledsagerbrems kompakt/aluminium |  |  | 81346
C5 | Ledsagerbrems kompakt/plast |  |  | 81347
| Drivhjulsbolt ø1,27 l11 |  |  | 83872 | X
| Drivhjulsbolt ledsagerbrems ø1,27 l13,5 |  |  | 81325
Tippesikringer |  | kpl. | 286000 | 28600
Tippesikringer aktiv |  | høyre | 43496 | 28520-1 | X
inkl. vippestuss |  | venstre | 43496 | 28520-2 | X
Ikke i kombinasjon med leds.brems
Armlener | Kort 25 cm | høyre |  | 25172-1
| høydejusterbare | venstre |  | 25172-2
| Lang 38 cm | høyre |  | 25173-1
| høydejusterbare | venstre |  | 25173-2
Armlener aktiv | Kort 25 cm | høyre | 288550-1 | 28855-1 | X
avkortet 10 cm | høydejusterbare 20-25 cm | venstre | 288550-2 | 28855-2 | X
| Lang 38 cm | høyre | 288560-1 | 28856-1
| høydejusterbare 20-25 cm | venstre | 288560-2 | 28856-2
Klesbeskytter karbon | Drivhjulsposisjon E / F | høyre |  | 27397-1
sort |  | venstre |  | 27397-2
| Drivhjulsposisjon C / D | høyre |  | 28547-1
|  | venstre |  | 28547-2
| Drivhjulsposisjon A / B | høyre |  | 28548-1
|  | venstre |  | 28548-2
Tilbehør Crissy
Hodestøtte | Hodestøtte hygiene grå | 26x14 cm inkl. turtlestag 350 mm |  | 28534-65
Mont på kjørebøyle | Hodestøtte mørk grå velour | 26x14 cm inkl. turtlestag 350 mm |  | 28534-60
(Rygg 2C samt
rygg 2B med | Hodestøtte med sidevanger | hygiene grå inkl. turtlestag 350 mm |  | 28536-65
hreg kjørehåndtak) | Regulerbar i høyde, dybde, vinkel og sideveis
| Hodestøttefeste for kjørebøyle kpl. |  |  | 25795
| Minnesfunksjon for hodestøtte |  |  | 28564
Tverstag |  |  | 38 cm | 25611
(2C rygg) |  |  | 40 cm | 25612
|  |  | 43 cm | 25613
|  |  | 45 cm | 25614
|  |  | 48 cm | 25739
|  |  | 50 cm | 25615
Komfortkile | Polyetenskum. | b9 h2 l13 |  | 28030
| Kan klippes til | b11 h2 l18.5 |  | 28139
| ønsket passform. | b17.5 h2.5 l20 |  | 28140
Ryggkile
| Svart kort | 15 cm |  | 63012-60
| lang | 30 cm |  | 63013-60
Sideputer | Gir lett støtte sideveis |  | høyre | 63171-60-1
| (Kombineras med armlener |  | venstre | 63171-60-2
eller med sidestopp)
Trykkfordelingspad |  |  | antall: _____ | 63272
Trykkfordelende pad m/polstring
Klesbeskytter |  |  | hø | 25189-1
|  |  | ve | 25189-2
Tilbehør armlener | Armlenepolster | kort antall: _____ |  | 62282-60
| mørk grå velour 25 eller 38 cm | lang antall: _____ |  | 62283-60
| Armlenepolster Gel | kort antall: _____ |  | 26240-60
| mørk grå velour 25 eller 38 cm | lang antall: _____ |  | 26241-60
| Hemiplegiarmlene | høyre |  | 25770-60-1
| passar 38 cm armlener | venstre |  | 25770-60-2
Bord | Transparent, monteres | 38 cm |  | 25187
| på lange armlener | 40 cm |  | 24418
| Str. = stolens bredde | 43 cm |  | 25188
|  | 45 cm |  | 24419
|  | 48 cm |  | 25731
|  | 50 cm |  | 24601
Hemibord | Transparent | 38 cm kort polster |  | 26557
| Str. = stolens bredde | 38 cm langt polster |  | 26564
|  | 40 cm kort polster |  | 26558
|  | 40 cm langt polster |  | 26565
|  | 43 cm kort polster |  | 26559
|  | 43 cm langt polster |  | 26566
|  | 45 cm kort polster |  | 26560
|  | 45 cm langt polster |  | 26567
|  | 48 cm kort polster |  | 26561
|  | 48 cm langt polster |  | 26568
|  | 50 cm kort polster |  | 26562
|  | 50 cm langt polster |  | 26569
| Sklisikring til hemibord |  |  | 81633
Hemibord halvt |  | høyre |  | 27352-1
Kommunikasjon |  | venstre |  | 27352-2
Setepute | Universal mørk grå |  | 38 cm | 62231-60
| Mørk grå velour, 52 cm lang, |  | 40 cm | 62232-60
| anatomiskt formet, kappes til |  | 43 cm | 62233-60
| innstilt setedybde. |  | 45 cm | 62234-60
|  |  | 48 cm | 62374-60
|  |  | 50 cm | 62266-60
| Tidy |  | 38 cm | 63131-63
| Avtørkbar |  | 40 cm | 63132-63
|  |  | 43 cm | 63133-63
|  |  | 45 cm | 63134-63
|  |  | 48 cm | 63135-63
|  |  | 50 cm | 63136-63
Komfortkile setepute |  | Universal | 35-38 cm | 80714
|  |  | 40-45 cm | 80715
|  |  | 48-50 cm | 80779
Posisjoneringsbelte | Med hurtiglås, lengderegulerbart | antall: _____ | lengde 100 cm | 27904
| Festepunkter på stolen | antall: _____ | lengde 128 cm | 28544
Fotplater | Forlenger | 40-43 cm | antall: _____ | 50798
| (Monteres på std | 45-48 cm | antall: _____ | 50799
| fotplater) | 50 cm | antall: _____ | 50800
Setebredde:
Add-on fotplatesystem | Forlengede fotplater | Liten (hel plate) | 40-45 cm | 28774
(Breddet framgaffelfeste | (Monteres på std. fotplater) | Medium høyre | 40-45 cm | 28775-1
kan generelt behøves |  | Medium venstre | 40-45 cm | 28775-2
for å unngå konflikt) |  | Stor høyre | 50-55 cm | 28776-1
|  | Stor venstre | 50-55 cm | 28776-2
| Fotstyring fotplate hel kpl. |  |  | 28773
(monteringskit for å koble sammen to forlengede fotplater til en hel plate)
| Sidekanter for fotplate | antall: _____ |  | 28772
| Fotkasse kpl. | Medium | 40-45 cm | 28642
| (hø/ve forlenget fotplate , | Stor | 50-55 cm | 28643
sammenkoblet, sideplater samt polstring)
| Knestøtte ytre | høyre |  | 28777-1
| (for faste benstøtter uten lås) | venstre |  | 28777-2
Leggbånd | Avtagbart og delbart | 38 cm |  | 25356
| nylon | 40-43 cm |  | 25357
|  | 45-48 cm |  | 25358
|  | 50 cm |  | 25359
Polstring til leggbånd |  | 20 cm |  | 26845
|  | 30 cm |  | 26846
|  | 40 cm |  | 26847
Eikebeskyttere |  | MAXX / C6 drivhjul | 22" antall: _____ | 28935
|  |  | 24" antall: _____ | 28936
|  | Drivhjul med ledsagerbrems | 22" antall: _____ | 28817-28
|  |  | 24" antall: _____ | 28818-28
Krykkeholder | OBS! Kun i kombinasjon med tippesikring 28600 |  | hø/ve | 27235
Verktøysett |  |  |  | 25174